市场比选文件

项目名称：黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目

项目编号：HSXYZWWX-2025-11

黄山学院总务处

2025年 10月 15 日

第一部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购方式：市场比选 |
| 2 | 采购内容：黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目 |
| 3 | 采购人：黄山学院 采购人地址：安徽黄山市屯溪区西海路39号（黄山学院率水校区文昌北楼一楼总务处，联系电话：0559—2546525） |
| 4 | 供应商资格要求： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章），工商注册并经年审合格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力； 3、不接受联合体投标。 |
| 5 | 比选响应文件的获取： 1、获取比选响应文件时间：2025年10月15日至2025年10月20日下午17:30截止。 2、获取比选响应文件方式：联系总务处魏老师获取。 |
| 6 | 比选响应文件份数：贰份（密封于一个外层包装内，在封口处的封条纸与封套的骑缝上，加盖投标单位公章） 比选响应文件递交至：比选现场 比选响应文件递交截止时间：2025年10月21日上午9:30前截止 |
| 7 | 比选时间：2025年10月21日上午9:30准时比选 比选地点：黄山学院率水校区文昌北楼113会议室 |
| 8 | 签订《合同》地点：黄山学院总务处 |
| 9 | 签订《合同》时间：确定中标单位后7个工作日内 |
| 10 | 施工地点：黄山学院 |
| 11 | 工期：25日历日 |
| 12 | 用水用电费用：由建设单位提供水电接口，施工单位与建设单位在合同中约定，按竣工结算审核定案价的7‰结算。 |

# 第二部分 投标人须知

## 一、比选文件

（一）比选内容：黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目

（二）比选提示：

1、投标人应仔细阅读理解比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在比选响应文件中对比选文件的各方面都做出实质性的响应，按照比选文件的要求提交全部资料。

2、本次比选出现下例情况之一的，既本次比选作废：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

3、凡因投标人对比选文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

4、采购人不接收投标截止时间后送达的投标书，责任由供应商自负，不论何种原因，供应商提供的比选响应文件不予退还。

5、比选文件的解释权归黄山学院总务处。

## 二、比选要求

比选响应文件的内容必须真实有效，并按照比选文件的要求编制比选响应文件；比选响应文件应对比选文件提出的要求和条件做出实质性响应。

投标人应按照要求，用A4纸打印或用不褪色墨水书写比选响应文件；比选响应文件需盖单位公章。

比选响应文件不得行间插字、涂改和增删；如有错漏处必须修改，则修改处要有单位法人签字并加盖单位公章。

获取比选响应文件后，对清单存在定异议的，在递交比选文件前提出，否则视为同意，中标后严格按照清单要求或高于清单要求标准执行施工。

具体内容应包括但不限于：

1、证明文件

投标人在每年年初，应证明其有资格参加采购和中标后有能力履行合同的证明文件，由总务处负责审查，审查通过即可参与当年度总务处小型维修改造项目的采购活动。

供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章），工商注册并经年审合格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

2、投标报价：

比选报价表上要标明提供分项报价和总报价。

（1）本项目总报价为总包工程价，总报价包含但不限于材料费、供货费、拆卸费、运输费、安装费、保险费、税费、人员费、施工费、安装调试费、管理费、工程完成交付使用所需要的附材辅材等一切费用。

（2）分项报价采用全费用综合单价报价，即所报的单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、税金等一切费用。

（3）是否有其他折扣或让利。

## 三、开标和比选

1、总务处组织开标、比选工作，比选小组会负责评议标书并推荐候选人。

2、比选时，投标人法定代表人或其授权人参加开标大会。

3、比选中有关资料及评标情况等内容，评标人不得向投标人及与比选采购无关的人透露。

4、比选响应文件出现下列条件之一的，该投标文件视为无效标书：

（1）不具备比选文件中规定资格要求的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

5、本次采购采取最低价法。

6、比选小组根据比选结果，推荐候选人。

7、中标人应当自公示结束之后，按照比选文件和中标人比选响应文件的约定，与采购人签订书面《合同》。采购方在授予《合同》时有权对需求数量进行增加或减少。

# 第三部分 商务要求

一、交货地点：黄山学院

二、合同价款：合同为全费用综合单价合同，工程结算按实际验收数量，但结算工程总价不得超过合同价的10%。产品报价用人民币报价，采购人对成交单位采用人民币支付。

三、款项结算：工程完工且竣工验收达到中标方承诺的质量等级，支付合同价的80%，竣工资料齐备移交采购方且决算审计结束后付至审计总价款的100%；3%的工程质量保证金由中标方先打入黄山学院账户，工程质量保证金按黄山学院工程质量保证金支付规定执行。工程质保期贰年。

四、质量保证：投标方所提供施工、产品要完全符合国家标准、行业标准及完全满足采购文件的要求。若产品有质量问题或与品牌不符，经采购方验收不合格，一切损失由中标方自负。采购方有权全部退货，不承担任何费用。

五、安全保证：严格执行国家相关规范标准。成交方对施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。

六、违约责任：

1、中标方应积极履行合同规定的有关条款，并严格遵守法律法规。

2、中标方施工、服务期超过合同约定期限。如果中标方由于自身的原因未能按期履行完合同，造成工期延误，每延期完工一天，中标方需支付采购方600元/天的违约金，违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工十日以上的，采购方有权解除合同，并追究连带损失。

3、中标方施工期满未能交货。中标方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交付情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知采购方。采购方在收到中标方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如采购方终止合同，中标方不得要求采购方返还履约保证金；如采购方同意延长合同的履行时间，中标方必须在采购方规定的时间内提供符合质量标准的施工效果，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如中标方在采购方规定的时间内未能提供符合质量标准的施工效果，采购方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将中标方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购方采购活动、政府采购活动。

4、中标方交付项目不符合合同质量标准，中标方必须重新提供符合质量标准的施工效果，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如中标方在采购方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品、服务，采购方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将中标方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购方采购活动、政府采购活动。

5、中标方将合同转包，提供假冒伪劣材料，擅自变更、中止或者终止合同的，采购方有权终止合同，没收履约保证金，并提请采购监管部门对中标方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购方采购活动、政府采购活动。

6、采购方未能按时组织验收、违反合同规定拒绝接收的、验收合格后采购方未能按时提请付款的由采购监管部门按规定处理。

7、对于所发生的有关的争议，双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能解决，则可在合同签署地（黄山市）通过仲裁或诉讼解决。

# 第四部分 合同模板

黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目合同

合同编号：HSXYZWWX-2025-11-1

甲方： 黄   山  学   院

乙方：

甲方通过黄山学院总务处组织的招标（采购）活动，比选小组根据比选结果，决定将本项目施工合同授予乙方。确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致同意按如下条款和条件签订本合同：

1、工程概况及要求

（1）工程名称：黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目。

（2）工作总体要求：本工程以招标范围内的内容(详见工程量清单)为依据，根据甲方要求组织施工。

（3）工期要求：25日历日，开工日期以开工通知中载明的时间为准。乙方需在完工后3日内提出验收申请，否则计入工期。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本项目招标（采购）文件及答疑、更正公告;

（2）本项目中标（成交）公告；

（3）乙方提交的投标书（响应文件）及书面承诺函。

（4）双方另行签订的补充协议。

3、合同金额

根据招标（采购）文件要求以及乙方承诺，本合同的中标价总金额为人民币      元整（￥     .00元）;分项价格在乙方投标书（响应文件）的投标报价表中有明确的规定，工程量按实计算。

4、付款条件

（1）工程完工且竣工验收达到承包人承诺的质量等级后支付合同总价款的80%，竣工资料齐备移交甲方且决算审计结束，3%的工程质量保证金由乙方先打入黄山学院账户后，付至审计总价款的100%；工程质量保证金按黄山学院工程质量保证金支付规定执行。

（2）项目开工前，乙方应及时核实工程量清单内容。如无异议，在审计时，工程审计结算价最高不得超过中标价10%，超出部分由乙方自行承担。变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮。

5、施工管理

（1）项目施工中如发生工程变更，依据黄山学院维修改造项目管理办法，乙方应以书面方式向甲方提交工程联系单，经甲方审核同意后，办理相关手续进行工程变更。需要办理变更签证的情况：①项目增加清单以外的内容；②项目发生设计变更；③项目单项工程量增减额超2万元（含）。无工程签证的变更不得进入工程决算审计。

（2）施工过程中隐蔽工程的验收由乙方提出申请，甲方组织验收。乙方隐蔽工程未经验收或未按验收意见整改而擅自进行下一道工序施工的，责令乙方返工、整改，并承担返工所造成的经济损失和延误工期的损失；造成重大损失的还应追究乙方的责任，直至法律责任。

（3）乙方知悉并自愿遵守本合同中涉及的甲方有关规章制度。

6、验收质量标准

乙方保证提供的材料符合中华人民共和国国家的安全质量标准、环保标准，材料必须提供相应质检报告、合格证书。工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

质量达不到规范要求的质量验收标准，承包人自费整改达到验收合格标准，并承担合同结算价5%以内的质量罚金；如果因此导致工期延误，还应承担工期延误违约责任。

7、安全保证

乙方必须严格执行国家相关规范标准文明施工，确保施工安全，服从甲方管理。乙方对在施工、服务等过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全等负全部责任。

（1）乙方承诺文明施工，无论何种原因，必须考虑工程的地理位置，确保环境保护（如：扬尘控制、噪声控制、水污染防治、固体废弃物管理等），施工期间均不得影响正常工作秩序，不在正常休息时间进行施工扰民，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。确保施工安全，做好大型机械车辆进出安全防护，严格保护周边环境。因施工管理不善而造成的一切事故，乙方承担全部责任。

（2）乙方应做好施工现场的文明施工工作，施工现场按甲方要求进行施工并自行处理与各相关部门及周边关系的协调工作，自行解决施工用水、用电、进出场交通等，所产生的费用均由乙方自行承担。

8、违约责任

（1）乙方施工、服务期超过合同约定期限。如果乙方由于自身的原因未能按期履行完合同，造成工期延误，每延期完工一天，乙方需支付甲方600元/天的违约金，违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工十日以上的，甲方有权解除合同，并追究连带损失。

（2）乙方施工期满未能交付。乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交付情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如甲方终止合同，乙方不得要求甲方返还履约保证金；如甲方同意延长合同的履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的施工效果，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的施工效果，甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加甲方采购活动、政府采购活动。

（3）乙方交付项目不符合合同质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的施工效果，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品、服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加甲方采购活动、政府采购活动。

（4）乙方将合同转包，提供假冒伪劣材料，擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，并提请采购监管部门对乙方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加甲方采购活动、政府采购活动。

（5）甲方未能按时组织验收、违反合同规定拒绝接收的、验收合格后甲方未能按时提请付款的由采购监管部门按规定处理。

（6）凡因乙方原因造成解除合同的，解除合同7个工作日内乙方须无条件返还甲方已支付的预付款，并追究连带损失。

9、争议解决

本合同在履行中发生争议，双方通过友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向黄山仲裁委员会申请仲裁。

10、履约保证金

本项目免收履约保证金。

11、质量保证金

审计完成后乙方向甲方交纳质量保证金，质量保证金为审计金额的3%，质保期为自验收合格之日后计算，质保期：贰年。

乙方须做好质保期内的保修工作，质保期期满后由乙方提出到期验收申请，甲方组织验收。验收合格后，乙方填写《黄山学院维修改造项目质量保证金退还申请表》，无息退还质量保证金；验收不合格，责令乙方限期整改，整改后仍不合格的，扣除相应质量保证金，维修费用超出质保金的甲方有权追偿，并提请采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加甲方采购活动、政府采购活动。

12、其他

本项目施工用水用电费用按以下第 ③ 种方式结算：

①由施工单位自行解决，不使用建设单位提供的水电接口，施工单位不需要向建设单位缴纳费用；

②由建设单位提供水电接口，施工单位安装水电分表计量，最终

以实际使用量与建设单位结算；

③由建设单位提供水电接口，施工单位与建设单位在合同中约定

按竣工结算审核定案价的7‰结算。

13、合同生效

本合同一式陆份，经甲乙双方签字盖章后立即生效。

| 甲方(买方)： | 黄山学院 | 乙方(卖方)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位盖章： |  | 单位盖章： |  |
| 法定代表人 或其委托代 理人： |  | 法定代表人 或其委托代 理人： |  |
| 日 期： | 年 月 日 | 日 期： | 年 月 日 |

# 第五部分 预算清单

| 预 算 清 单 价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工程内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 吊 顶 | 50mm机制吊顶板约49㎡：双面钢板，净化涂层，厚度50mm，0.476mm机制硅岩板；顶板吊件约49㎡：T字龙骨；配套铝型材约49㎡：收口包边材料；检修口1只：方形600*600；密封胶约49㎡；LED平板净化灯9盏：净化平板灯 300*900 36W；单开开关1只：正泰；三开开关1只：正泰；线盒25只：暗装钢制接线盒；线管约38m：砖、混凝土结构暗配管 KBG20；电线约200m：穿照明线 铜芯导线截面ZR-BV-2.5。 | 项 | 1 | 16000 | 16000 |
| 二 | 地 面 | 界面剂约49㎡；自流平约49㎡：1.砂浆找平层DS，2.水泥基自流平砂浆楼地面厚7(mm)；复合PVC地板约49㎡：橡胶板楼地面，地胶板卷材2mm。 | 项 | 1 | 9000 | 9000 |
| 三 | 给排水 | 地面开槽及修复约35m：PVC de50；墙面开孔4个：de50转de75；PVC管约35m：de50转de75；三通15只：de50；弯头13只：de50；PVC管约22m：室外PVC塑料排水管（热熔连接）de75；PPR管约16m：室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN25；三通4只：DN25；PPR管约35m：室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN20；三通15只：DN20；弯头8只：DN20；内丝弯头17只：DN20；三角阀17只：DN20。 | 项 | 1 | 8500 | 8500 |
| 四 | 其他 | 净化单开门1樘：净化室钢质门900*2100（含门套）；固定逃生观察窗2套：5mm钢化玻璃；原墙面开门洞；其它五金辅材；垃圾清运出校外。 | 项 | 1 | 6500 | 6500 |
|  | 合计（大写） | 肆万元整 | 合计（元） |  | 40000 |  |
| 1、本工程采用全费用单价进行报价，即所报的单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、税金等一切费用。 2、本清单工程量为暂定量，具体以实际施工的工程量为准。 3、质量保证金（审计价的3%）转入黄山学院账户，贰年后无质量问题通过验收后无息退还。 4、工程决算不得超过合同价的10%，一旦超过，超过部分由中标方自行承担。 5、投标人对施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。 6、投标人必须为单位，不接受个人投标。 |  |  |  |  |  |  |

# 第六部分 比选响应文件组成

一、证明文件：投标人在每年年初，应证明其有资格参加采购和中标后有能力履行合同的证明文件，即可参与当年度总务处小型维修改造项目的采购活动。无须每单个项目重复准备。

二、投标人承诺书

三、安全保证承诺

四、报价清单

## 一、投标人承诺书（格式）

黄山学院：

我方自愿参加黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目的招投标活动，完全响应比选文件要求并遵守，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我方中标，将保证施工质量符合合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、施工，并认真履行合同约定的售后服务义务，承诺不拖欠农民工工资。

四、我方在参与本项目投标的前三年内（前三年是指以本项目投标截止日为准往前推三年的时间段，例如2025年6月17日为投标截止日，则前三年即为2021年6月18日至2025年6月17日）未受到省级及以上政府采购监督管理部门作出的禁止参加政府采购活动方面的行政处罚。

五、（1）我方法定代表人或者负责人与学校采购人（含申报项目教职工）无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（2）无其他可能影响学校采购活动公平、公正进行的关系，(如为学校教职工及其直系亲属参与学校项目招投标、参与投标企业为关联企业等)；（3）无向项目相关人员给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务情况。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方投标、中标或正在实施项目的资格，接受没收投标保证金、履约保证金以及拒绝我方在一定时期内进入黄山学院进行投标活动的处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

公司名称（章）：

法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日期：2025 年    月   日

## 二、安全保证承诺

黄山学院：

我方自愿参加“黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目”招投标活动，为此，我们郑重承诺：

如我方成交，我方将严格执行国家相关规范标准。我方对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。

（1）我方承诺文明施工，施工期间均不得影响正常工作秩序，不在正常休息时间进行施工扰民，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。确保施工安全，做好大型机械车辆进出安全防护，严格保护周边环境。因施工管理不善而造成的一切事故，我方承担全部责任。

（2）我方应做好施工现场的文明施工工作，施工现场按采购方要求进行施工并自行处理与各相关部门及周边关系的协调工作，自行解决施工用水、用电、进出场交通等，所产生的费用均由我方自行承担。

公司名称（章）：

法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日期：2025年    月   日

## 三、报价清单

| 维修改造项目投标报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：黄山学院生命与环境科学学院感官实验室改造工程采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工程内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 吊 顶 | 50mm机制吊顶板约49㎡：双面钢板，净化涂层，厚度50mm，0.476mm机制硅岩板；顶板吊件约49㎡：T字龙骨；配套铝型材约49㎡：收口包边材料；检修口1只：方形600*600；密封胶约49㎡；LED平板净化灯9盏：净化平板灯 300*900 36W；单开开关1只：正泰；三开开关1只：正泰；线盒25只：暗装钢制接线盒；线管约38m：砖、混凝土结构暗配管 KBG20；电线约200m：穿照明线 铜芯导线截面ZR-BV-2.5。 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 地 面 | 界面剂约49㎡；自流平约49㎡：1.砂浆找平层DS，2.水泥基自流平砂浆楼地面厚7(mm)；复合PVC地板约49㎡：橡胶板楼地面，地胶板卷材2mm。 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 给排水 | 地面开槽及修复约35m：PVC de50；墙面开孔4个：de50转de75；PVC管约35m：de50转de75；三通15只：de50；弯头13只：de50；PVC管约22m：室外PVC塑料排水管（热熔连接）de75；PPR管约16m：室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN25；三通4只：DN25；PPR管约35m：室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN20；三通15只：DN20；弯头8只：DN20；内丝弯头17只：DN20；三角阀17只：DN20。 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 其他 | 净化单开门1樘：净化室钢质门900*2100（含门套）；固定逃生观察窗2套：5mm钢化玻璃；原墙面开门洞；其它五金辅材；垃圾清运出校外。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计（大写） |  | 合计（元） |  |  |  |
| 1、本工程采用全费用单价进行报价，即所报的单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、税金等一切费用。 2、本清单工程量为暂定量，具体以实际施工的工程量为准。 3、质量保证金（审计价的3%）转入黄山学院账户，贰年后无质量问题通过验收后无息退还。 4、工程决算不得超过合同价的10%，一旦超过，超过部分由中标方自行承担。 5、投标人对施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。 6、投标人必须为单位，不接受个人投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（章）： |  |  | 报价人： |  |  |  |
|  |  |  | 时间：2025年 月 日 |  |  |  |